## Questionnaire_Fragebogen
VoTech Filter BV Postbus 6508 6065 ZG Montfort Tel: +31 (0) 475 712 953 Email: info@votechfilter.nl |  | VoTech Filter GmbH Gladbacher Straße 39 52525 Heinsberg, Germany Tel: +49 (0) 2452 9590-0 Email: sales@votech.de
PROJECT: 项目： | client: 客户： | date: 日期：
Fb Flow / Durchsatz / 流量 (actual / Betriebs /实际) | min [act.m³/h] / [Bm³/h]最小
max [act.m³/h] / [Bm³/h]最大
OR / ODER /或
Fn Flow / Durchsatz / 流量 (normal / Normal /标准 ) | min [Nm³/h] / [Nm³/h]最小
max [Nm³/h] / [Nm³/h]最大
P betr (operating pressure / Betriebsdruck) 工作压力 | min [bara]最小
max [bara]最大
T betr (operating temperature/ Betriebstemperatur) 工作温度 | min [°C]最小
max [°C]最大
P design (design pressure / Auslegungsdruck) 设计压力 | min [bara] 最小
max [bara] 最大
T design (design temperature/ Auslegungstemperatur) 设计温度 | min [°C]最小
max [°C]最大
H2S (acc. NACE No. 0175-99) | [MOL%] max 最大
Medium: 介质 | natural gas/ Erdgas /天然气 | o
| Biogas / 沼气 | o
| other / Anders / 其他: | o
flow direction / Anströmung 流向 | inside to outside /内到外 innen nach außen | o
| outside to inside /外到内 außen nach innen | o
max. height of cartridge / max. Höhe der Patrone 滤芯最大高度 | [mm]
max. outer diameter of cartridge / max. Außendurchmesser der Patrone 滤芯最大外径 | [mm]
Metal parts / Metallteile: 金属部件 | galvanized /镀锌 standard verzinkt | o
| SS304 / ES304 (1.4301) | o
| SS316 / ES316 (1.4404) | o
REQUIRED EFFICIENCY / ANGEFRAGTER ABSCHEIDEGRAD /过滤效率要求:
Solid particles / Staubpartikel / 固体颗粒 | [%] and/und [µm] [%] 以及 [µm]
Liquid particles / Flüssigpartikel /液体杂质 | [%] and/und [µm] [%] 以及 [µm]
test methode / Test methode 测试方法 | Absolute, number specific 绝对,数量值 | o
| Absolute, volume specific 绝对,体积 | o
| Cumulative, number specific 积累，数量值 | o
| Cumulative, volume specific 积累，体积 | o
max. permitted differential pressure over clean cartridge / max. zul. Anfangs-Differenzdruck 清洁滤芯最大容许压降 | [mbar]
estimated uncoming contamination / erwartete Verschmutzungsanfall 预计来气杂质 | kg / week kg / Woche Kg / 周
special requests / Sonderwünsche 特殊要求
If flow is given in kg/m³, do not forget to provide the density of the gas!!!